# Intelect Advanced COMBO color

- urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)

- trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki)

- możliwość rozbudowy do czterech lub pięciu kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży kolorowy ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa 	1 i 3 MHz

- tryb pracy: ciągły i impulsowy

- kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa,

z możliwością modyfikacji lub wyłączenia

- funkcja podgrzewania czoła głowicy	29,4 ºC – 43,3 ºC

- częstotliwość impulsów	16, 48 i 100 Hz

- współczynnik wypełnienia	10, 20, 50 i 100 %

- moc wyjściowa	0 – 3 W/cm2

- współczynnik niejednorodności wiązki BNR	< 6:1

- wodoszczelne, dwuzakresowe głowice	1, 2, 5 i 10 cm2

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod, 2 przewody EMG, elektrody przylepne do EMG – 2 opakowania, elektroda waginalna, dwuzakresowa głowica ultradźwiękowa 5 cm2, żel 125 ml

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum)

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki, głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2

# Intelect Advanced COMBO color (bez EMG)

- urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)

- trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki)

- możliwość rozbudowy do czterech lub pięciu kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży kolorowy ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa 	1 i 3 MHz

- tryb pracy: ciągły i impulsowy

- kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa,

z możliwością modyfikacji lub wyłączenia

- funkcja podgrzewania czoła głowicy	29,4 ºC – 43,3 ºC

- częstotliwość impulsów	16, 48 i 100 Hz

- współczynnik wypełnienia	10, 20, 50 i 100 %

- moc wyjściowa	0 – 3 W/cm2

- współczynnik niejednorodności wiązki BNR	< 6:1

- wodoszczelne, dwuzakresowe głowice	1, 2, 5 i 10 cm2

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod, dwuzakresowa głowica ultradźwiękowa 5 cm2, żel 125 ml

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum), moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki, głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2

# Intelect Advanced COMBO monochromatic

- urządzenie do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)

- trzy niezależne kanały zabiegowe (2 x elektroterapia + 1 x ultradźwięki)

- możliwość rozbudowy do czterech lub pięciu kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży monochromatyczny ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa 	1 i 3 MHz

- tryb pracy: ciągły i impulsowy

- kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa,

z możliwością modyfikacji lub wyłączenia

- funkcja podgrzewania czoła głowicy	29,4 ºC – 43,3 ºC

- częstotliwość impulsów	16, 48 i 100 Hz

- współczynnik wypełnienia	10, 20, 50 i 100 %

- moc wyjściowa	0 – 3 W/cm2

- współczynnik niejednorodności wiązki BNR	< 6:1

- wodoszczelne, dwuzakresowe głowice	1, 2, 5 i 10 cm2

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod, dwuzakresowa głowica ultradźwiękowa 5 cm2, żel 125 ml

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum), moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki, głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2