# Intelect Advanced STIM color

- urządzenie do elektroterapii

- dwa niezależne kanały zabiegowe

- możliwość rozbudowy do trzech lub czterech kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży kolorowy ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod, 2 przewody EMG, elektrody przylepne do EMG – 2 opakowania, elektroda waginalna

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum)

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki

# Intelect Advanced STIM color (bez EMG)

- urządzenie do elektroterapii

- dwa niezależne kanały zabiegowe

- możliwość rozbudowy do trzech lub czterech kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży kolorowy ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod,

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum), moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki

# Intelect Advanced STIM monochromatic

- urządzenie do elektroterapii

- dwa niezależne kanały zabiegowe

- możliwość rozbudowy do trzech lub czterech kanałów zabiegowych

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży monochromatyczny ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id oraz MP+CP, MF+CP-id, DF+LP, DF+CP), Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- specjalny program do jonoforezy

- krzywa I/T z automatycznym wyznaczaniem parametrów stymulacji

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- graficzna biblioteka anatomiczna i patologiczna

- encyklopedia terapii - opisy wskazań, przeciwwskazań, zaleceń

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	200

- możliwość zapisania własnych procedur	100

- możliwość ustawiania sekwencji zabiegowych

(3 rodzaje prądów w jednym zabiegu)	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji danych pacjenta i terapii

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod

- możliwości rozbudowy: 2 dodatkowe kanały elektroterapii, 1 kanał laseroterapii, 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum), moduł do diagnostyki mięśniowej oraz ćwiczeń z biofeedbackiem sEMG i sEMG+Stim

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, pilot do elektrogimnastyki