# Intelect Mobile STIM

- urządzenie do elektroterapii

- dwa niezależne kanały zabiegowe

- możliwość wyboru dla każdego z kanałów różnych rodzajów prądów oraz ustawienie ich poszczególnych parametrów – czas, intensywność, czas przerwy, natężenia itp.

- duży monochromatyczny ekran LCD

- generowane przebiegi prądowe: interferencyjny 4- i 2-polowy, TENS (symetryczny i asymetryczny dwufazowy, przemienny prostokątny, jednofazowy prostokątny), wysokonapięciowy HVPC, VMS (symetryczny i BURST), diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, CP, CP-iso, CP-id, Kotz, mikroprądy, impulsy trójkątne i prostokątne, Träbert, galwaniczny (ciągły i przerywany) oraz prądy udarowe trójkątne i prostokątne

- możliwość pracy w trybie CC i CV

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	15

- możliwość zapisania własnych procedur	15

- standardowe wyposażenie: 4 elektrody 6x8 cm z podkładami, 2 przewody pacjenta, 2 opaski do mocowania elektrod

- możliwości rozbudowy: 2 lub 4 kanały terapii podciśnieniowej (vacuum)

- opcjonalne wyposażenie: elektrody punktowe, akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa