# Intelect Mobile ULTRASOUND

- urządzenie do terapii ultradźwiękowej

- duży monochromatyczny ekran LCD

- gotowe protokoły terapeutyczne z możliwością edycji parametrów	10

- możliwość zapisania własnych procedur	10

- dwuzakresowa terapia ultradźwiękowa 	1 i 3 MHz

- tryb pracy: ciągły i impulsowy

- kontrola kontaktu głowicy ze skórą: graficzna, świetlna i dźwiękowa,

z możliwością modyfikacji lub wyłączenia

- funkcja podgrzewania czoła głowicy	29,4 ºC – 43,3 ºC

- częstotliwość impulsów	16, 48 i 100 Hz

- współczynnik wypełnienia	10, 20, 50 i 100 %

- moc wyjściowa	0 – 3 W/cm2

- współczynnik niejednorodności wiązki BNR	< 6:1

- wodoszczelne, dwuzakresowe głowice	1, 2, 5 i 10 cm2

- standardowe wyposażenie: dwuzakresowa głowica ultradźwiękowa 5 cm2, żel 125 ml

- opcjonalne wyposażenie: akumulator, wózek pod aparat z zasilaniem, torba transportowa, głowice ultradźwiękowe 1, 2, 10 cm2