# Fala uderzeniowa Intelect RPW, firmy Chattanooga

1. Innowacje techniczne:

Urządzenie wyposażone jest w nową, unikalną funkcję „ramping up” (rampowanie, narastanie), która umożliwia automatyczne, stopniowe zwiększanie intensywności zabiegu (ciśnienia), bez konieczności jego zatrzymywania/przerywania. Ciśnienie zwiększane jest do czasu zaaplikowania 1/3 wszystkich impulsów, w taki sposób, aby terapeuta miał pełną i łatwiejszą niż dotąd kontrolę nad zabiegiem, nie przekroczył progu bólu u pacjenta oraz mógł odczytać i zapamiętać jego poziom.

2. Walory użytkowe:

- podzespoły firmy STORZ MEDICAL

- bezobsługowy kompresor powietrzny

- zaawansowane oprogramowanie (interfejs użytkownika) firmy Chattanooga

- oprogramowanie i instrukcja obsługi urządzenia w j. polskim

- kolorowy ekran dotykowy, z funkcją obracania monitora w zakresie 360 stopni

- wielofunkcyjny wózek jezdny zintegrowany z urządzeniem, przystosowany do przechowywania wszystkich akcesoriów dodatkowych, długich przewodów, głowic i końcówek

- funkcja Quick Link – szybki dostęp do ogólnych wskazań zabiegowych

- biblioteka gotowych procedur terapeutycznych na konkretne jednostki chorobowe

- możliwość modyfikowania i tworzenia własnych procedur

- karty chipowe pacjenta

- możliwość modyfikowania parametrów zabiegu w czasie jego trwania

- najszerszy na rynku wybór głowic i akcesoriów dodatkowych

3. Wyjątkowe walory edukacyjne (dostępne w większości urządzeń Chattanooga)

- biblioteka anatomiczna (atlas z kolorowymi rycinami, wyświetlanymi na ekranie)

- biblioteka najczęściej występujących patologii (j.w.)

- katalog przeciwwskazań oraz teoretycznych podstaw terapii falą uderzeniową (j.w.)

- przewodnik po głowicach i akcesoriach dodatkowych (zastosowanie, sposoby aplikacji)

- przewodnik technik wykonywania zabiegu (j.w.)

4. Podstawowe parametry techniczne

- szerokość – 420 mm

- głębokość – 410 mm

- wysokość – 1143 mm

- waga – 32,66 kg

- ciśnienie – 1,4-5 bar

- wskazania mocy – maksymalna i średnia

- amplituda impulsu – ok. 2 mm dla 3 bar

- tryb pracy – ciągły i impulsowy

- szerokość impulsu – śr. 6-12 ms

- częstotliwość impulsu – 0,5-21 Hz

- gęstość energii – 0 – 0,3 mJ/mm2

5. Standardowe wyposażenie:

- aplikator fali uderzeniowej D-Actor (typu Storz Medical)

- przekaźnik (końcówka/nasadka/transmiter) R15, 15 mm

- przekaźnik (końcówka/nasadka/transmiter) D20, 20 mm

- nabój na wymianę – 2 szt. (razem 3 szt. w całym urządzeniu)

- zestaw do czyszczenia i konserwacji

- żel zabiegowy

- karta chipowa pacjenta