# SR-P „T” – prosty stół do trakcji

- stabilna wytrzymała konstrukcja stalowa malowana lakierem piecowym

- przekrój ramy nośnej 30 x 50 mm

- leżysko dwuczęściowe, część tylna przesuwna wzdłuż ramy

- mechaniczna blokada przesuwu leżyska

- tapicerka wykonana z pianki o podwyższonej twardości, pokryta tkaniną zmywalną odporną na pot i ślinę

- półka na ciągnik do trakcji (tapicerowana pod kolor leżyska)

- pod stołem półka na akcesoria (tapicerowana pod kolor leżyska)

- schodki 2-stopniowe ułatwiające wchodzenie i schodzenie (stopnie tapicerowane pod kolor leżyska)

- wymiary leżyska (dł x szer): 	192 x 68 cm

- wysokość stołu: 	81 cm

# SRE-R „T” – stół do trakcji z regulacją wysokości

- stabilna wytrzymała konstrukcja stalowa malowana lakierem piecowym

- przekrój ramy nośnej 30 x 50 mm

- leżysko trzyczęściowe, część tylna przesuwna wzdłuż ramy

- mechaniczna blokada przesuwu leżyska

- tapicerka wykonana z pianki o podwyższonej twardości, pokryta tkaniną zmywalną odporną na pot i ślinę

- półka na ciągnik do trakcji (tapicerowana pod kolor leżyska)

- wysokość regulowana elektrycznie z pilota ręcznego	53 – 94 cm

- zagłówek regulowany kątowo, blokowany sprężyną gazową	- 90 / 60 o

- regulacja kątowa półki pod ciągnik w płaszczyźnie poziomej	- 90 / 90 o

- wymiary leżyska (dł x szer): 	186 x 68 cm

# SRE-R/01 „T” – stół do trakcji i terapii z regulacją wysokości

- stabilna wytrzymała konstrukcja stalowa malowana lakierem piecowym

- przekrój ramy nośnej 30 x 50 mm

- stół mobilny, wyposażony w 4 centralnie opuszczane koła jezdne

- leżysko czteroczęściowe, część tylna przesuwna wzdłuż ramy

- mechaniczna blokada przesuwu leżyska

- tapicerka wykonana z pianki o podwyższonej twardości, pokryta tkaniną zmywalną odporną na pot i ślinę

- półka na ciągnik do trakcji (tapicerowana pod kolor leżyska)

- wysokość regulowana elektrycznie z pilota ręcznego	53 – 94 cm

- zagłówek regulowany kątowo, blokowany sprężyną gazową	- 90 / 60 o

- podnóżek regulowany kątowo, blokowany sprężyną gazową	0 / 85 o

- regulacja kątowa półki pod ciągnik w płaszczyźnie poziomej	- 90 / 90 o

- wymiary leżyska (dł x szer): 	186 x 68 cm