# TRITON – ciągnik do trakcji

- urządzenie do trakcji mechanicznej

- trakcja odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

- kolorowy dotykowy ekran LCD

- możliwość obrotu panelu sterującego 	270o

- tryb pracy: ciągły, pulsacyjny i cykliczny

- siła trakcji 	0 – 90 kg (co 1 kg)

- niezależna regulacja czasu impulsu i relaksacji dla każdej fazy zabiegu

- czas terapii 	0 – 99 minut (co 1 minutę)

- zakres regulacji czasu impulsu i relaksacji 	0 – 99 s (co 1 s)

- możliwość definiowania ilości kroków dla fazy progresji i regresji 	1 - 9

- graficzny atlas anatomiczny i patologiczny

- encyklopedia terapii zawierająca zdjęcia i opisy metodologii

- „pretension” – napięcie wstępne linki do sprawdzenia tolerancji na zabieg trakcji

- regulacja prędkości ciągu 	30%, 50%, 100%

- gotowe procedury terapeutyczne z możliwością edycji parametrów

- możliwość zapisu własnych programów 	80

- system kart „chipowych” do archiwizacji terapii i danych pacjenta

- możliwość rozbudowy o system elektromiografii powierzchniowej sEMG

- wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta

- mechanizm mocujący urządzenie do stołu

# TRU-TRAC – ciągnik do trakcji

- urządzenie do trakcji mechanicznej

- trakcja odcinka szyjnego i lędźwiowego kręgosłupa

- monochromatyczny dotykowy ekran LCD

- możliwość obrotu panelu sterującego 	270o

- tryb pracy: ciągły, pulsacyjny i cykliczny

- siła trakcji 	0 – 90 kg (co 1 kg)

- regulacja czasu impulsu i relaksacji dla każdej fazy zabiegu

- czas terapii 	0 – 99 minut (co 1 minutę)

- zakres regulacji czasu impulsu i relaksacji 	0 – 99 s (co 1 s)

- możliwość definiowania ilości kroków dla fazy progresji i regresji 	1 - 9

- możliwość zapisu własnych programów 	10

- system kart „chipowych” do archiwizacji terapii i danych pacjenta

- wyłącznik bezpieczeństwa pacjenta

- mechanizm mocujący urządzenie do stołu

# Akcesoria dodatkowe do trakcji

- QuikWrap zestaw specjalistycznych, szybko mocowanych pasów do trakcji.

- Cervical Traction przystawka do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa wg. Saunders`a.

- podstawka do fleksji zapewnia właściwe ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu