# Saunders LUMBAR TRACTION

- przenośne urządzenie do trakcji odcinka lędźwiowego kręgosłupa

- możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu np. w domu pacjenta

- prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych

- aktywnie rozsuwane dwuczęściowe leżysko

- mechanizm leżyska eliminujący siłę tarcia w trakcie trwania zabiegu

- możliwość prowadzenia zabiegu w pozycji pronacji i supinacji

- możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej)

- możliwość prowadzenia trakcji statycznej i przerywanej

- komfortowe i nie ślizgające się po ciele pacjenta pasy zapewniające doskonałą stabilizację w trakcie zabiegu

- torba umożliwiająca łatwy transport zestawu

- pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły	1 – 90 kg

- wymiary po złożeniu: 	60 x 65 x 10 cm

- ciężar: 	11 kg

# Saunders CERVICAL TRACTION

- przenośne urządzenie do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa

- bezpieczna aplikacja siły przez kość potyliczną, zapobiegająca obciążeniom stawów skroniowo-żuchwowych

- możliwość swobodnego transportowania i stosowania zestawu np. w domu pacjenta

- prosta, nie wymagająca osoby trzeciej obsługa pozwalająca na samodzielne stosowanie zabiegu w warunkach domowych

- wygodne i w pełni stabilne ułożenie pacjenta w trakcie zabiegu w pozycji leżenia tyłem

- komfortowe regulowane na szerokość, obracające się kliny, łatwo dopasowując się do indywidualnego kształtu głowy pacjenta; swobodny ich demontaż daje możliwość mycia i dezynfekcji

- możliwość wykonania trakcji symetrycznej i asymetrycznej (jednostronnej)

- możliwość prowadzenia trakcji statycznej i przerywanej

- łatwa w montażu stopka umożliwiająca wykonanie zabiegu pod kątem	15, 20 lub 25o

- pneumatyczny mechanizm płynnego generowania siły	1 – 20 kg

- ciężar: 	5,5 kg